ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА) СЕТЕВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Снятие контрольных показаний прибора учета электроэнергии

Круг заявителей: Потребители электрической энергии юридические и физические лица.

Размер платы за предоставление услуги (процесса) и основание ее взимания:

Не взимается.

Условия оказания услуги (процесса):

Наличие прибора учета электрической энергии, зарегистрированного в соответствии с действующим законодательством.

Результат оказания услуги (процесса): Вычисление расхода электроэнергии.

| N п/п | Этап | Содержание/условия этапа | Форма предоставления | Срок исполнения | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1.Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц когда не требуется с допуск к энергопринимающим устройствам | 1.1 Проведение контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц сетевой организацией к объектам электросетевого хозяйства которой непосредственно или опосредованно присоединены, энергопринимающие устройства потребителей (объекты по производству электрической энергии (мощности) производителей электрической энергии (мощности) на розничных рынках), в отношении которых установлены указанные расчетные приборы учета. | акт контрольного снятия показаний подписывается сетевой организацией, а также гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. Сетевая организация передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течении 3 рабочих дней после их составления | Ежемесячно, не чаще 1 раза в месяц | п.169, п. 171 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 |
| 2 |  | 1.2 В Проведение сетевой организацией контрольного снятия показаний приборов учета юридических лиц, установленных в отношении энергопринимающих устройств (энергетических установок), опосредованно присоединенных к объектам электросетевого хозяйства сетевой организации, с приглашением лица ,владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки) | Составляется акт контрольного снятия показаний. Акт подписывается: сетевой организацией, лицом ,владеющего на праве собственности или законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки), гарантирующим поставщиком (энергосбытовой энергоснабжающей организацией) в случае его присутствия. Сетевая организация передает гарантирующему поставщику, в случае если он не участвовал при проведении контрольного снятия показаний, копии актов контрольного снятия показаний в течении 3 рабочих дней после их составления | Ежемесячно, не чаще 1 раза в месяц | п.169, п. 171 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 |
| 3 | 2.Контрольное снятие показаний приборов учета юридических лиц когда требуется допуск к энергопринимающим устройствам | 2.1 В случае если для проведения контрольного снятия показаний сетевой организации требуется допуск к энергопринимающим устройствам (энергетическим установкам, объектам электросетевого хозяйства), в границах которых установлен расчетный прибор учета, направляет их собственнику уведомление о необходимости обеспечения допуска для проведения контрольного снятия показаний. | уведомления о необходимости обеспечения допуска сетевой организации, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях не допуска. | за 5 рабочих дней до планируемой даты его проведения | п.170 Постановление Правительства РФ от 4.05.12г № 442 |
| 4 |  | 2.1.1 В случае недопуска к приборам учета в указанные в уведомлении дату и время сетевая организация составляет акт о недопуске к приборам учета. Указанный акт составляется в количестве экземпляров по числу участвующих лиц и подписывается уполномоченными представителями сетевой организации и гарантирующего поставщика (энергоснабжающей, энергосбытовой организации), а в случае отсутствия последнего - двумя незаинтересованными лицами | Составление акта о недопуске к приборам учета, в котором указывается дата и время, когда произошел факт недопуска, адрес энергопринимающих устройств (энергетических установок, объектов электросетевого хозяйства), в отношении которых установлен прибор учета, допуск к которому не был обеспечен, и обоснования необходимости такого допуска. | дата уведомления |  |
| 5 |  | 2.2.2 После составления акта о недопуске, сетевая организация повторно направляет потребителю (производителю электрической энергии (мощности) на розничном рынке) указанное уведомление о допуске к прибору учета. При повторном недопуске сетевой организации к проведению контрольного снятия показаний применяется порядок определения объемов потребления электрической энергии (мощности) и оказанных услуг по передаче электрической энергии, предусмотренный пунктом 178 настоящего документа. | уведомления о необходимости обеспечения допуска сетевой организации, содержащее дату и время проведения контрольного снятия показаний, а также информацию о последствиях недопуска. | после составления первого недопуска к прибору учета |  |