## 2016
Сведения об объемах передаваемой электроэнергии ОАО "Пластик" за 2016 год
№ п.п. | Наименование | Ед. изм. | План 2016г. | Факт 2016г.
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 48.55 | 32.334
2 | Потери в электрической сети на передачу потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 1.005 | 0.66931
3 | Относительные потери | % | 2.07 | 2.07
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) - передача сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 47.545 | 31.6647
Мощность
1 | Поступление в сеть | МВт | 6.502 | 6.502
2 | Потери в электрической сети на передачу потребителям (субабонентам) | МВт | 0.13459 | 0.13459
3 | Относительные потери | % | 2.07 | 2.07
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ) - передача сторонним потребителям (субабонентам) | МВт | 6.3674 | 6.3674
Фактические затраты на покупку электроэнергии с целью компенсации потерь в сетях ОАО "Пластик" за 2016 год
| объем потерь, МВт ч | тариф, руб./МВт ч | сумма, тыс. руб. без НДС
год | 669.314 | 1931.1261 | 1292.5298
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях ОАО "Пластик" на 2015 год
№ п/п | Наименование мероприятия | срок исполнения | плановая сумма затрат, тыс. руб.
1 | Метрологическая поверка трансформаторов тока и напряжения на ГПП-1;2 - ТТ- 13 ед., ТН-3ед. | май 2014 г. | 68.864
Перечень мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях ОАО "Пластик" за 2016 год
№ п/п | Наименование мероприятия |  | срок исполнения | Фактическая сумма затрат, тыс. руб.
1 | Метрологическая поверка счетчиков электрической энергии; измерительный трансформатор напряжения |  | февраль- март 2016 г. | 117.364
2 | Отключение в режимах малых нагрузок трансформаторов на подстанциях с двумя и более трансформаторами |  | с мая по сентябрь 2016 г. | -
3 | Снижение расхода электрической энергии на собственные нужды подстанций - установка энергосберегающих светильников в РУ-6 кВ ГПП-1; ГПП-2 |  | март 2016 г. | 21.905
4 | Замена изоляторов на ВЛ-Шиворонь |  | октябрь 2016г. | 89.887

## Лист3
№ п.п. | Наименование |  | Факт 2009 Год | Факт 2010 Год | План 2011 Год
Электроэнергия
1 | Поступление в сеть | млн.кВтч | 98.0079 | 106.898 | 109.192
2 | Потери в электрической сети, в т.ч. относимые на: | млн.кВтч | 2.1659 | 2.362 | 2.413
2.1 | собственное потребление | млн.кВтч | 1.668 | 1.854 | 1.643
2.2 | передачу сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 0.4979 | 0.508 | 0.77
3 | Относительные потери | % | 2.2099 | 2.2096 | 2.2099
4 | Отпуск из сети (полезный отпуск ), в т.ч. для | млн.кВтч | 95.842 | 104.536 | 106.779
4.1 | собственного потребления | млн.кВтч | 73.809 | 82.033 | 72.689
4.2 | передачи сторонним потребителям (субабонентам) | млн.кВтч | 22.033 | 22.503 | 34.09